РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» января 2017 г.

№ 5-П

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального Закона от 21.07.2016 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить перечень объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, согласно приложению.

- Разместить вышеуказанный перечень на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, по адресу www.totgi.gov.ru, а также на официальном сайте Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу www.ния-адм.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Нийского муниципального образования                                                            О.Е. Рубцов

Приложение 1

к Постановлению

администрации Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

№ 5-П от «23» января 2017 г.

Перечень объектов теплоснабжения, находящихся в собственности Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального образования Иркутской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода в эксплуа-тацию | Характеристика объекта | Балансовая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здание котельной | Иркутская область, Усть-Кутский район, п. Ния, ул. Тбилисская, 12 | 1981 | Здание нежилое, пятиэтажное с двумя галереями топливоподачи и дробильным отделением |  |
| Неразрывное имущество со зданием котельной |
| 1.1. | Котел стационарный №1; рег. №11043 |  | 1981 | КЕ 6,5-14С паровой, производительностью 3,72 Гкал/час |  |
|  | Топка механическая с ленточной решеткой обратного хода |  | 1981 | ТЛЗМ-2-1,87/3 |  |
|  | Дымосос |  | 2011 | ДН-11,2 |  |
|  | Дутьевой вентилятор |  | 2004 | ВДН-9 левый |  |
|  | Экономайзер |  | 1981 | ЭП2-236 |  |
|  | Батарейный циклон |  | 1981 | БЦ24×(3+2) |  |
|  | Шлакозоло-удаление |  | 1981 | мокрое, до 2-х тн/час |  |
|  | Котел стационарный №2; рег.№11044 |  | 1981 | КЕ 6,5-14С паровой, производительностью 3,72 Гкал/час |  |
|  | Топка механическая с ленточной решеткой обратного хода |  | 1981 | ТЛЗМ-2-1,87/3 |  |
|  | Дымосос |  | 2010 | ДН-11,2 |  |
|  | Дутьевой вентилятор |  | 2005 | ВДН-9 левый |  |
|  | Экономайзер |  | 1981 | ЭП2-236 |  |
|  | Батарейный циклон |  | 1981 | БЦ24×(3+2) |  |
|  | Шлакозолоудаление |  | 1981 | мокрое, до 2-х тн/час |  |
|  | Котел стационарный №3; рег. №11045 |  | 2013 | Е6,5-14С, паровой, производительностью 3,72 Гкал/час |  |
|  | Топка механическая с ленточной решеткой обратного хода |  | 1981 | ТЛЗМ-2-1,87/3 |  |
|  | Дутьевой вентилятор |  | 2005 | ВДН-9 левый |  |
|  | Экономайзер |  | 2012 | ЭП2-236 |  |
|  | Батарейный циклон |  | 2012 | БЦ24×(3+2) |  |
|  | Шлакозолоудаление |  | 1981 | мокрое, до 2-х тн/час |  |
|  | Трубопровод пара IV категории |  | 1981 | от котлоагрегатов КЕ-6,5-14С (Е-6,5-14С) стац. №№1,2,3 до РОУ рег. №11046 |  |
|  | РОУ – редукционно-охладительная установка |  | 1981 | 1 ед. |  |
|  | Паровая «гребёнка» с запорной арматурой |  | 1981 | 50, 80, 100 мм, ≈ 10 шт. |  |
|  | Ленточный питатель сырого угля |  | 1981 | КЛ-8-0-1, 1 шт. |  |
|  | Дробилка угля двухвалковая зубчатая |  | 1981 | ДДЗ-4, 1 шт. производительностью 20 ÷ 60 т/ч |  |
|  | Ленточные конвейеры |  | 1981 | L=90п.м. при ширине ленты 650 мм; редуктор РЦД-400 с эл. дв. 7,5кВт/1500 обор., длиной ≈ 45 м.п., 1 шт. |  |
|  | Ленточные конвейеры |  | 1981 | L=160п.м. при ширине ленты 650 мм-; редуктор РЦД-400 с эл. дв. 10,0 кВт/1500, длиной ≈ 90 м.п., 1 шт. |  |
|  | Сбрасыватели плужковые для конвейера |  | 1981 | Ширина ленты 650 мм, 6 шт. |  |
|  | Угольные бункера |  | 1981 | V = 18 тн., 3 шт. |  |
|  | Навес над приёмной решёткой угля |  | 1981 | 1 шт. |  |
|  | Каналы мокрого шлакозолоудаления |  | 1981 | Длиной 19 м., 3 шт. |  |
|  | Лебедки скреперные тросовые, с ковшом 0,35 м3, с электроприводом 11кВт |  | 1981 | Дина троса 180 м., 3 шт. грузоподъемностью до 2 т. |  |
|  | Бункеры ШЗУ |  | 1981 | на 12 тн., объёмом ≈ 8 м3 3 шт. |  |
|  | Ворота ШЗУ |  | 1981 | 3 шт. |  |
|  | Фильтры натрий-катионитные, II-ступени |  | 1981 | Диаметром - 1000 мм, 1 шт. |  |
|  | Фильтры натрий-катионитные, I- ступени |  | 1981 | Диаметром – 2000 мм, 1шт., 2 шт. |  |
|  | Солерастворитель |  | 2009 | Ø 1000 мм., 1 шт. |  |
|  | Запорная арматура ХВО |  | 1981 | Ø = 15, 20, 40, 50, 80, 100 мм, ≈ 100 шт. |  |
|  | Деаэраторные баки атмосферные с барботажным устройством и колонкой, с запорно-регулирующей арматурой и трубопроводами в пределах установки |  | 1981 | ДСА-25/15 производительностью до 25 тонн/час 2 шт. |  |
|  | Охладители выпара деаэраторов с поверхностью нагрева до 2 м2 |  | 1981 | ОВА-2 2 шт. |  |
|  | Предохранительные устройства деаэраторов |  | 1981 | 2 шт. |  |
|  | Бак конденсатный с запорной арматурой |  | 1981 | объёмом до 27 м3 1 шт. |  |
|  | Баки аккумуляторы |  | 1981 | Объёмом 90м3 -1 шт. Объёмом 60м3-2 шт. |  |
|  | Пароводяной струйный аппарат (сетевой) |  | 1981 | ПСА-07П-ПС уст. мощн. до 5,4 Гкал/час – 1 шт. |  |
|  | Теплообменник пластинчатый пароводяной – (сетевой) |  | 2010 | НН№ 42 уст.мощность до 2,925 Гкал/час 1 шт. |  |
|  | Теплообменник пароводяной (на ГВС) |  | 1981 | F =8.4 м2 50 м3/час 1 шт. |  |
|  | Теплообменник пароводяной (технология) |  | 1981 | F =3,97 м2 1 шт. |  |
|  | Теплообменник пароводяной (технология) |  | 1999 | ПП-1-6-2, уст.мощность до 0,585 Гкал/час 1 шт. |  |
|  | Вентиляторы приточные и вентиляторы крышные |  | 1981 1999 | ДН 6,3-1500 2 шт. 2 шт. |  |
|  | Золоуловители циклонные с (аспирация) |  | 1981 | расходом газа до 4,5 м3/сек. 2 шт. |  |
|  | Калорифер |  | 1981 | поверхность нагрева F ≈ 100 м2 1 шт. |  |
|  | Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения с фасонными частями |  | 1981 | сечением 0,4*0,3м ≈ 120 м.п. |  |
|  | Насосы консольные центробежные типа К |  | 1999 | производительностью до 100 м3/час (для ГВС) К-100-65-250 3 шт. |  |
|  | Насосы центробежные двухстороннего входа типа Д (сетевые) |  | 2012 | производительностью до 315 м3/час 1Д315-50 1 шт. 1 шт. |  |
|  | Насос песковый вертикальный полупогружной |  | 2014 | производительностью до 12,5 м3/час ПВП 12,5/12,5 – 1 шт. |  |
|  | Насосы самовсасывающий песковый |  | 1998 | производительностью до 60 м3/час АНС-60 – 1 шт. |  |
|  | Насосы центробежные многоступенчатые секционные (питательные) |  | 2006 | для воды с температурой до 850С ЦНСГ 38-110 – 1 шт. |  |
|  | Насос конденсатный |  | 2011 | с температурой до 1050С ПМ 100-65-200/4 1 шт. |  |
|  | Бетонная площадка выгрузки и складирования угля |  | 1981 | Площадь ≈ 1400 м2 |  |
|  | Задвижки Ø от 300 до 32 мм. |  | 2009 | Ø 300 ÷32 мм. 203 шт. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 1981 | Диаметром до 300 мм – 240 м.п. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 1981 | Диаметром до 250 мм – 639 п.м. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 1981 | Диаметром до 200 мм – 380 п.м. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 1981 | Диаметром до 150 мм – 1211 п.м. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 1981 | Диаметром до 100 мм – 2687 п.м. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 1981 | Диаметром до 80 мм – 1169 п.м. |  |
|  | Сети теплоснабжения |  | 1981 | Диаметром до 50 мм – 2370 п.м. |  |