25.04.2024 г. №21-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН

НИЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2024-2025 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ НИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-КУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения централизованной организации контроля за проведением подготовки Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 года №115, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, (далее – Программа) согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Постоянно действующей комиссии по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, созданной постановлением Администрации Нийского муниципального образования от 17.04.2024 г. № 15-п, проводить проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, в соответствии с утвержденной Программой и в сроки, установленные Программой.

- Постановление от 22.05.2023 года № 20-п «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. на территории Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, постановление от 14.09.2023 г. № 29/2 О внесении изменений в постановление от 22.05.2023 года № 20-п «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. на территории Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области» считать утратившими силу.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Администрации Нийского муниципального образования М.А. Протопопову.

Глава администрации

Нийского муниципального образования

- Е.В. Дудник

- Приложение 1

к постановлению Администрации

Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

от 25.04.2024 г. № 21-П

- Состав комиссии Нийского муниципального образования по контролю прохождения подготовки жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. и оценке готовности к отопительному периоду энергоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

-	Дудник Е.В. – председатель комиссии, глава Нийского муниципального образования;

-	Протопопова М.А. – член комиссии, ведущий специалист Нийского муниципального образования;

-     Супрун Е.И. – член комиссии, председатель Комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Усть-Кутского муниципального образования;

-	Воронина Т.В. – член комиссии, директор энергоснабжающей организации ООО «Усть-Кутские тепловые сети и Котельные»;

-         Ханнанов В.Н. – член комиссии,  главный инженер ООО «Усть-Кутские тепловые сети и Котельные»;

-         Пружинина О.В. – член комиссии, начальник ПТО ООО «Усть-Кутские тепловые сети и Котельные»;

-    Инспектор управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);

-   Руководители или представители бюджетных учреждений образования, здравоохранения, прочих организаций при проведении проверки данных организаций (по согласованию).

- Приложение 2

к постановлению Администрации

Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

от 25.04.2024 г. № 21-П

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, расположенных на территории Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области

- Постоянно действующая комиссия по осуществлению контроля за организацией мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Нийского сельского поселения Усть-Кутского муниципального района Иркутской области, созданная постановлением Администрации Нийского муниципального образования от 17.04.2024 г. № 15-п, осуществляет следующие мероприятия:

  - проверяет готовность к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, находящихся на территории Нийского муниципального образования,

  - проверяет готовность к отопительному периоду тепловых сетей, находящихся на территории муниципального образования Нийского муниципального образования;

  - проверяет готовность к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

  - проверяет готовность жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений – к отопительному периоду, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом МТС.

- В соответствии с Приказом Минэнерго от 12.03.2013 года № 103 работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица № 1), в котором указываются:

  - объекты, подлежащие проверке;

  - сроки проведения проверки;

  - документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

1

| № п/п | Организации, учреждения, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающие организации | 1 | с 01.08.2024 по 01.11.2024 | В соответствии с приложением № 3 |
| 2 | ТСЖ, управляющие организации, дома на самоуправлении (МКД) | 12 | с 01.08.2024 по 15.09.2024 | В соответствии с приложением № 4 |
| 3 | Объекты образования, культуры и спорта | 4 | с 01.08.2024 по 15.09.2024 | В соответствии с приложением № 4 |
| 4 | Объекты здравоохранения | 1 | с 01.08.2024 по 15.09.2024 | В соответствии с приложением № 4 |
| 5 | Прочие объекты |  | с 01.08.2024 по 15.09.2024 | В соответствии с приложением № 4 |

- При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Программе.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 (далее – Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

  - В целях проведения проверки комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводится осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложению № 1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

    - объект проверки готов к отопительному периоду;

    - объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

    - объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по образцу согласно приложению № 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Нийского муниципального образования по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице № 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице № 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, с комиссией.

  - Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Администрацию Нийского муниципального образования информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.1 Программы.

  - Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Нийского муниципального образования информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с пунктом 2.1 Программы.

Акт проверки готовности к отопительному периоду оформляется комиссией.

Приложение № 1

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

| ________________ |  | ________________ |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная распоряжением (постановлением) _________ от № ,

в составе:

председатель комиссии ________________________________________________.

(ФИО, должность)

Члены комиссии: _____________________________________________________; _____________________________________________________________________; _____________________________________________________________________;

- представитель Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, утвержденной

Главой сельского поселения____________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с 10.08.2020 г. по 14.08.2020 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Котельная, расположенная по адресу: Иркутская область, Усть-Кутский район, поселок Ния, улица Тбилисская, 12.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

| № п/ | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии: |  |  |  |
| 1. | Температурные графики на предстоящий отопительный период. | Выполнено / Не выполнено | Температурный график на 2024-2025 отопительный период, утвержден (указать кем и когда). |
| 2. | График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей. | Выполнено / Не выполнено | График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | Выполнено / Не выполнено | Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, утвержден (указать кем и когда). |
| 4. | График проверки знаний, утверждённый ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | Выполнено / Не выполнено | График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден (указать кем и когда). |
| 5. | График обучения (аттестации) сотрудников, занимающих должности, подлежащих обязательному обучению и аттестации в контрольных и надзорных органах | Выполнено / Не выполнено | График обучения (аттестации) руководящего персонала, утвержден (указать кем и когда). |
| 6. | Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместителя, а также в структурных подразделениях. | Выполнено / Не выполнено | Приказ № от 00.00.202_ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |
| 7. | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя | Выполнено / Не выполнено | Приказ № от 00.00.202_ о назначении ответственного за электрохозяйство организации |
| 8. | Протоколы проверки знаний (аттестации), удостоверения | Выполнено / Не выполнено | - Протокол проверки знаний № от 00.00.202_, утвержден (указать кем и когда); - Протокол проверки знаний № от 00.00.202_, утвержден (указать кем и когда); - Удостоверения в количестве шт. в наличии. |
| 9. | Утвержденный перечень эксплуатационной документации | Выполнено / Не выполнено | Перечень эксплуатационной документации, утвержден (указать кем и когда). |
| 10. | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню | Выполнено / Не выполнено | Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню в наличии. Все инструкции утверждены и пересмотрены своевременно. |
| 11. | Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено | Распоряжение № от 00.00.202_ г. об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей. |
| 12. | Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ | Выполнено / Не выполнено | Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ, утвержден (указать кем и когда). |
| 13. | Утверждённый перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом | Выполнено / Не выполнено | Перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом, утвержден (указать кем и когда). |
| 14. | Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях. | Выполнено / Не выполнено | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден (указать кем и когда). |
| 15. | Оперативный план тушения пожара на котельной. | Выполнено / Не выполнено | Оперативный план тушения пожара на котельной, утвержден (указать кем и когда). |
| 16. | Технический отчет о наладке тепловых сетей. | Выполнено / Не выполнено | Технический отчет о наладке тепловых сетей выполнен __________________, утвержден (указать кем и когда), согласован (указать кем и когда). |
| 17. | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | Выполнено / Не выполнено | Не требуется |
| 18. | Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией | Выполнено / Не выполнено | Не требуется |
| 19. | Акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено | - Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда). |
| 20. | Графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено | График проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда). |
| 21. | Акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено | - Акт № от 00.00.202_ г. гидравлических испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда); - Акт № от 00.00.202_ г. тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда). |
| 22. | План подготовки к работе в отопительный период | Выполнено / Не выполнено | План подготовки к работе в отопительный период 2023-2024, утвержден (указать кем и когда). |
| 23. | Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период | Выполнено / Не выполнено | Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 2024-2025, утвержден (указать кем и когда). |
| 24. | График ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | выполнено | Вид топлива каменный уголь. |
| 25. | Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи | выполнено | Вид топлива каменный уголь. |
| 26. | Акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных работ и режима дальнейшей эксплуатации | выполнено | Резервуары хранения жидкого топлива отсутствуют (вид топлива котельной каменный уголь). |
| 27. | Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных использующих газ в качестве основного топлива) | Выполнено / Не выполнено | Вид основного топлива -каменный уголь |
| 28. | График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено | График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда). |
| 29. | Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама. | Выполнено / Не выполнено | - Отчёты о наладке водно-химического режима, выполнен (указать кем), утвержден (указать кем и когда). - акт внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама, утверждены (указать кем и когда). |
| 30. | Акты контроля состояния металла тепловых сетей | Выполнено / Не выполнено | Акты контроля состояния металла тепловых сетей, утверждены (указать кем и когда). |
| 31. | Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов. | Выполнено / Не выполнено | Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов, утвержден (указать кем и когда). |
| 32. | Заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО) | Выполнено / Не выполнено | Заключение экспертизы промышленной безопасности выполнено (указать кем), утверждено (указать кем и когда) |
| 33. | Паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные результаты технического освидетельствования. | Выполнено / Не выполнено | Перечислить паспорта тепловых энергоустановок с указанием заводских и регистрационных номеров. |
| 34. | Графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено | Графики текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утверждены (указать кем и когда). |
| 35. | Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено | Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда). |
| 36. | Распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта | Выполнено / Не выполнено | Приказ № от 00.00.202_ г. о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта |
| 37. | Акт осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок, утвержден (указать кем и когда). |
| 38. | Утверждённый в установленном порядке расчет нормативных запасов топлива | выполнено | Вид топлива каменный уголь, т. |
| 39. | Акты инвентаризации топлива | выполнено | Вид топлива каменный уголь, |
| 40. | Договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива. | Выполнено / Не выполнено | Договор на поставку и транспортировку угля |
| 41. | Акт о соответствии качества топлива проекту котельной и установленному котельному оборудованию | выполнено | Протокол испытаний каменного угля |
| 42. | Сертификаты на топливо | выполнено | Удостоверение о качестве угля. |
| 43. | Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | Выполнено / Не выполнено | Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |
| 44. | Акт о разграничении балансовой принадлежности | Выполнено / Не выполнено | Акт о разграничении балансовой принадлежности |
| 45. | Наличие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | Выполнено / Не выполнено |  |
| 45. | Отчёт о выполнении предписаний | Выполнено / Не выполнено |  |
| 46. | Акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов, утвержден (указать кем и когда). |

Готово/не готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово (не готово) к отопительному периоду 2024-2025 гг.

Документы, рассмотренные комиссией:

- Температурный график на 2024-2025 отопительный период, утвержден (указать кем и когда).

- График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).

- Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов, утвержден (указать кем и когда).

- График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден (указать кем и когда).

- График обучения (аттестации) руководящего персонала, утвержден (указать кем и когда).

- Приказ №  от 00.00.202_ г. о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Приказ №  от 00.00.202_ г. о назначении ответственного за электрохозяйство организации.

- Протокол проверки знаний №  от 00.00.202_ г., утвержден (указать кем и когда).

- Протокол проверки знаний №  от 00.00.202_ г., утвержден (указать кем и когда).

- Удостоверения в количестве  шт.

- Перечень эксплуатационной документации, утвержден (указать кем и когда).

- Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню в наличии. Все инструкции утверждены и пересмотрены своевременно.

- Распоряжение № от 00.00.202_ г. об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей.

- Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ, утвержден (указать кем и когда).

- Перечень комплектации оперативно-дежурного персонала средствами связи и транспортом, утвержден (указать кем и когда).

- Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден (указать кем и когда).

- Оперативный план тушения пожара на котельной, утвержден (указать кем и когда).

- Договор теплоснабжения № от 00.00.202_ г. заключен

- Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя заключен с

- Акт ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда).

- График проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).

- Акт №  от 00.00.202_ г. гидравлических испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).

- Акт №  от 00.00.202_ г. тепловых испытаний тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).

- План подготовки к работе в отопительный период 2024-2025 годов, утвержден (указать кем и когда).

- Отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период 2020-2021, утвержден (указать кем и когда).

- Приказ № от 00.00.202_ г. о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство.

- График химического контроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).

- Перечислить отчёты о наладке водно-химического режима, выполнен (указать кем), утвержден (указать кем и когда).

- Акт внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама, утверждены (указать кем и когда).

- Перечислить акты контроля состояния металла тепловых сетей, утверждены (указать кем и когда).

- Акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования котлов, утвержден (указать кем и когда).

- Перечислить заключения экспертизы промышленной безопасности выполнено (указать кем), утверждено (указать кем и когда)

- Перечислить паспорта тепловых энергоустановок с указанием заводских и регистрационных номеров.

- Перечислить графики текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утверждены (указать кем и когда).

- Отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов котельной и тепловых сетей, утвержден (указать кем и когда).

- Приказ №  от 00.00.202_ г. о назначении рабочей комиссии по приемке тепловых энергоустановок из капитального ремонта.

- Акт №  от 00.00.202_ г. осеннего осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок, утвержден (указать кем и когда).

- Договор на поставку и транспортировку каменного угля

- Акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- Акт о разграничении балансовой принадлежности.

- Акт №  от 00.00.202_ г. осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических регуляторов, утвержден (указать кем и когда).

Председатель комиссии: _______________________________________________ ФИО.(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _______________________________________________________ ФИО;(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________

ФИО;(подпись, расшифровка подписи)

______________________________________________________

ФИО. (подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____________ 20__ г.

/ _________Ф И О/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 гг.

___________________                                                                   ______          20__ г.

(место составления акта)                                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы _________ от _______ № ______,

в составе:

председатель комиссии – ___________________________

– заместитель главы Администрации ___________________сельского поселения.

члены комиссии:

- ________________________ – ___________________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- ________________________ – ___________________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- ________________________ – ___________________________________________________;

фамилия, имя, отчество                                                                                   должность

- представитель Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 20__-20__ годов, утвержденной

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

в период с ___________ г. по ___________ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

_____________________________________________________________________

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу Иркутская обл., 
________________________________________________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

| № п/п | Проверяемые вопросы | Выполнение условия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии: |  |  |  |
| 1. | Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. промывки теплообменного оборудования, утвержден (указать кем и когда) |
| 2. | Акты промывки систем отопления зданий и сооружений. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. промывки систем отопления зданий и сооружений (указать кем и когда) |
| 3. | Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции | Выполнено / Не выполнено / Не требуется | Акт № от 00.00.202_ г. промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции (указать кем и когда). |
| 4. | Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте) | Выполнено / Не выполнено / Не требуется | Акт № от 00.00.202_ г. очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (указать кем и когда). |
| 5. | Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок | Выполнено / Не выполнено | Режимная карта для теплового пункта теплообменного оборудования, согласованна (указать кем и когда), утверждена (указать кем и когда). |
| 6. | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления | Выполнено / Не выполнено | Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда). |
| 7. | Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. приемки оборудования из ремонта, утвержден (указать кем и когда). |
| 8. | Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден (указать кем и когда). |
| 9. | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено | Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда). |
| 10. | Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) | Выполнено / Не выполнено | Акт осмотра здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу _________________, утвержден (указать кем и когда). |
| 11. | Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду, утвержден (указать кем и когда). |
| 12. | Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета. | Выполнено / Не выполнено | - Акт № от 00.00.202_ г. аттестацию приборов учета, утвержден (указать кем и когда). - Акт № от 00.00.202_ г. периодической поверки приборов учета, утвержден (указать кем и когда). |
| 13. | Акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. проверки работоспособности защит систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда). |
| 14. | Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда). |
| 15. | Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала. | Выполнено / Не выполнено | Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала, утвержден (указать кем и когда). |
| 16. | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения | Выполнено / Не выполнено | Акт присоединения систем теплопотребления к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден (указать кем и когда). |
| 17. | Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. проверки на плотность оборудования тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда). |
| 18. | Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя | Выполнено / Не выполнено | Договор теплоснабжения № от 00.00.202_ г. заключен с _______________, утвержден (указать кем и когда). |
| 19. | Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов. | Выполнено / Не выполнено | Акт № от 00.00.202_ г. проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден (указать кем и когда). |
| 20. | Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | Выполнено / Не выполнено | Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана (указать кем и когда). |
| 21. | Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок. | Выполнено / Не выполнено | Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, выдана (указать кем и когда) или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен (указать с кем и когда). |
| 22. | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту. | Выполнено / Не выполнено | Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонт, утвержден (указать кем и когда). |
| 23. | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей. | Выполнено / Не выполнено | Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден (указать кем и когда). |
| 24. | Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии | Выполнено / Не выполнено | Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана (указать кем и когда). |

Готово/не готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду ______________________ гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1.

2.

3.

Председатель комиссии: __________________________________  ФИО.

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:             __________________________________ ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

__________________________________ ФИО

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____________ 20__ г.

/ ____Ф И О /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в                отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному  периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка   о готовности  к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ______ N ______

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 3

к программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливо подачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Приложение № 4

программе проведения проверки

готовности к отопительному периоду

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14.